Утверждаю\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор МУП «Водоканал»

Г.Ю. Чернорусов

**Информация о доступной мощности для присоединения новых абонентов к центральным сетям водоотведения МУП "Водоканал", г.о.г. Шахунья**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Установленная мощность куб.м./час | Фактически потребляемая мощность куб.м./час |
| 1 | КНС №1 | г. Шахунья, ул. Комсомольская | 50.00 | 40.00 |
| 2 | КНС №2 | г. Шахунья, ул. Комсомольская | 50.00 | 40.00 |
| 3 | КНС №3 | г. Шахунья, ул. Ленина | 44.00 | 35.00 |
| 4 | КНС №4 | г. Шахунья, ул. Ленина | 50.00 | 40.00 |
| 5 | КНС №5 | г. Шахунья, пер. Парковый | 50.00 | 40.00 |
| 6 | КНС №6 | г. Шахунья, ул. Октябрьская | 50.00 | 40.00 |
| 7 | КНС №7 | г. Шахунья, ул. Лесная | 45.00 | 36.00 |
| 8 | ГНС | г. Шахунья, пер. Овражный | 200.00 | 100.00 |

**Информация о доступной мощности для присоединения новых абонентов к центральным сетям водоотведения МУП "Водоканал", р.п. Вахтан.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Установленная мощность куб.м./час | Фактически потребляемая мощность куб.м./час |
| 1 | ГНС | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филлиповича | 200.00 | 100.00 |
| 2 | КНС №1 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Ленина | 40.00 | 32.00 |
| 3 | КНС №2 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Ленина | 40.00 | 32.00 |
| 4 | КНС №3 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филлиповича | 40.00 | 32.00 |
| 5 | КНС №4 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филлиповича | 40.00 | 32.00 |
| 6 | КНС №5 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филлиповича | 40.00 | 32.00 |
| 7 | КНС №6 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, пер. Коммунальный | 40.00 | 32.00 |
| 8 | КНС №7 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филлиповича | 40.00 | 32.00 |
| 9 | КНС №8 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская | 40.00 | 32.00 |
| 10 | КНС №9 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Ленина | 40.00 | 32.00 |
| 11 | КНС №10 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Ленина | 40.00 | 32.00 |
| 12 | КНС №11 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская | 40.00 | 32.00 |
| 13 | КНС №12 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская | 40.00 | 32.00 |
| 14 | КНС №13 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская | 40.00 | 32.00 |
| 15 | КНС №14 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филлиповича | 40.00 | 32.00 |
| 16 | КНС №15 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская | 40.00 | 32.00 |

Гл. инженер МУП «Водоканал» С.Н. Горев