Утверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор МУП «Водоканал»

Г.Ю. Чернорусов

**Информация о доступной мощности для присоединения новых абонентов к центральным сетям водоснабжения МУП "Водоканал" г.о.г. Шахунья**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Установленная мощность куб.м./час | Фактически потребляемая мощность куб.м./час |
| 1 | Водозаборная скважина №1 | г. Шахунья, ул. Лесоскладская | 10.00 | 8.00 |
| 2 | Водозаборная скважина №2 | г. Шахунья, ул. Яранское шоссе | 10.00 | 8.00 |
| 3 | Водозаборная скважина №3 | г. Шахунья, ул. Яранское шоссе | 10.00 | 8.00 |
| 4 | Водозаборная скважина №4 | г. Шахунья, ул. 8 Марта | 5.50 | 4.40 |
| 5 | Водозаборная скважина №5 | г. Шахунья, ул. Элеваторная | 6.50 | 5.20 |
| 6 | Водозаборная скважина №6 | г. Шахунья, м-н Молодежный | 5.50 | 4.40 |
| 7 | Водозаборная скважина №7 | г. Шахунья, ул. Комсомольская | 10.00 | 8.00 |
| 8 | Водозаборная скважина №8 | г. Шахунья, с. Большое Широкое, ул. Новая | 10.00 | 8.00 |
| 9 | Водозаборная скважина №9 | г. Шахунья, д. Акаты | 10.00 | 8.00 |
| 10 | Водозаборная скважина №10 | г. Шахунья, д. Фадька | 10.00 | 8.00 |
| 11 | Водозаборная скважина №11 | г. Шахунья, д. Красногор | 10.00 | 8.00 |
| 12 | Водозаборная скважина №12 | г. Шахунья, д. Большая Свеча | 10.00 | 8.00 |
| 13 | Водозаборная скважина №13 | г. Шахунья, д. Большая Свеча | 8.00 | 6.40 |
| 14 | Водозаборная скважина №14 | г. Шахунья, д. Большая Свеча | 10.00 | 8.00 |
| 15 | Водозаборная скважина №15 | г. Шахунья, д. Андрианово | 10.00 | 8.00 |
| 16 | Водозаборная скважина №16 | г. Шахунья, д. Малиновка | 8.00 | 6.40 |
| 17 | Водозаборная скважина №17 | г. Шахунья, д. Петрово | 6.50 | 5.20 |
| 18 | Водозаборная скважина №18 | г. Шахунья, д. Петрово | 10.00 | 8.00 |
| 19 | Водозаборная скважина №19 | г. Шахунья, д. Синчуваж | 4.50 | 3.60 |
| 20 | Водозаборная скважина №20 | г. Шахунья, ул. Коминтерна | 10.00 | 8.00 |
| 21 | Водозаборная скважина №21 | г. Шахунья, ул. Комсомольская | 6.00 | 4.80 |
| 22 | Водозаборная скважина №22 | г. Шахунья, ул. Комсомольская | 25.00 | 20.00 |
| 23 | Водозаборная скважина №23 | г. Шахунья, ул. Советская | 10.00 | 8.00 |
| 24 | Водозаборная скважина №24 | г. Шахунья, Телестанция | 6.00 | 4.80 |
| 25 | Водозаборная скважина №25 | г. Шахунья, ул. Лесоскладская | 10.00 | 8.00 |
| 26 | Водозаборная скважина №26 | г. Шахунья, ул. Тургенева | 10.00 | 8.00 |
| 27 | Водозаборная скважина №27 | г. Шахунья, ул. Энгельса | 10.00 | 8.00 |
| 28 | Водозаборная скважина №28 | г. Шахунья, п. Комсомольский | 6.00 | 4.80 |
| 29 | Водозаборная скважина №29 | г. Шахунья, д. Зубанья | 6.00 | 4.80 |
| 30 | Водозаборная скважина №30 | г. Шахунья, п. Лужайки | 10.00 | 8.00 |
| 31 | Водозаборная скважина №31 | г. Шахунья, д. Акаты | 5.00 | 4.00 |
| 32 | Водозаборная скважина №32 | г. Шахунья, д. Акаты | 5.00 | 4.00 |
| 33 | Водозаборная скважина №33 | г. Шахунья, д. Туманино | 10.00 | 8.00 |
| 34 | Водозаборная скважина №34 | г. Шахунья, с. Черное | 10.00 | 8.00 |
| 35 | Водозаборная скважина №35 | г. Шахунья, с. Хмелевицы | 10.00 | 8.00 |
| 36 | Водозаборная скважина №36 | г. Шахунья, с. Хмелевицы | 10.00 | 8.00 |
| 37 | Водозаборная скважина №37 | г. Шахунья, д. Большая Музя | 10.00 | 8.00 |
| 38 | Водозаборная скважина №38 | г. Шахунья, д. Мелешиха | 6.00 | 4.80 |
| 39 | Артезианская скважина | г. Шахунья, д. Ильинки | 10.00 | 8.00 |
| 40 | Артезианская скважина | г. Шахунья, д. Отлом | 10.00 | 8.00 |
| 41 | Артезианская скважина | г. Шахунья, д. Мартяхино | 10.00 | 8.00 |
| 42 | Артезианская скважина | г. Шахунья, д. Половинная | 10.00 | 8.00 |
| 43 | Артезианская скважина | г. Шахунья, д. Щербаж | 10.00 | 8.00 |
| 44 | Водозабор | г. Шахунья, д. Черная | 300.00 | 250.00 |

**Информация о доступной мощности для присоединения новых абонентов к центральным сетям водоснабжения МУП "Водоканал", р.п. Вахтан.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Установленная мощность куб.м./час | Фактически потребляемая мощность куб.м./час |
| 1 | Артскважина №1 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Расковой | 10.00 | 8.00 |
| 2 | Артскважина №2 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Свердлова | 10.00 | 8.00 |
| 3 | Артскважина №3 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Некрасова | 10.00 | 8.00 |
| 4 | Артскважина №4 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Филлиповича | 10.00 | 8.00 |
| 5 | Артскважина №6 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская | 10.00 | 8.00 |
| 6 | Артскважина №7 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Юбилейная | 10.00 | 8.00 |
| 7 | Артскважина №8 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Чапаева | 10.00 | 8.00 |
| 8 | Артскважина №9 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Карповская | 10.00 | 8.00 |
| 9 | Артскважина №11 | Г.о.г. Шахунья, р.п. Вахтан, ул. Матросова | 10.00 | 8.00 |

Гл. Инженер МУП «Водоканал» С.Н. Горев